PAGE  

C M MPRZEDSIĘBIORSTWO   PRZEMYSŁOWO -USŁUGOWE

52-212 WROCŁAW, ul. Gen. M. Bołtucia 2;  tel. (fax):  (0-71) 3111  272, 0503 085 221, 0503 085 219;

www.cmm-czarkowski.com.pl; czarkowski@cmm-czarkowski.com.pl











Wrocław  15.03.2013 .

P.U. "KOLOREX"
Jan Sobczak
ul. Hubala 153
95-054 Wola Zaradzyńska
woj. łódzkie

dot.przetargu:  Dostawa instalacji urządzeń technologicznych budynku oczyszczalni ścieków do chemicznego etapu oczyszczania

Zapytanie 
1. Proszę określić parametry pomp w pompowni nr 1 i 2, tj.: wymaganą wydajność pomp oraz temperaturę w jakiej będą pracować pompy, ponieważ przy jednorazowym spuście z maszyn farbiarskich w ilości 16m3 wody wymagana wydajność wydaje się zbyt mała.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pras komorowych o wymiarach komory 1000x1000x55 i pojemności 1000l? 

Z poważaniem 

Andrzej  Czarkowski  
